## Sheet1
| Design parameters | [5 empty] | Scores
| PV Tilt (degrees) | PV Azimuth (degrees) | Installed Wind Capacity (W) | Wind Tower Height (m) | Wind Installed Capacity (W) | Battery Installed Capacity (Wh) | Lifecycle Cost ($) | Reliability (h/yr) | Lifecycle CO2 emissions (kg)
Minimum lifecycle cost | 53.9798 | 4.5872 | 294259.2373 | 10 | 247077.0335 | 5196.2888 | 5431724.5484 | 3650 | 17313341.074 | 0.15279 | 0.45619 | 0.59559 | 1
Minimum lifecycle CO2 | 52.25 | 1.2207 | 124879.8967 | 10 | 645966.0327 | 397394.479 | 7694518.7525 | 5686 | 14154410.8977 | 0.21644 | 0.71066 | 0.48692
Max reliability | 53.8415 | -2.6669 | 782854.9663 | 10 | 981124.7714 | 5955172.7441 | 35550301.1242 | 8001 | 29069028.6239 | 1 | 1 | 1
Diesel | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1* | 6303850.4469 | 1 | 25997368.7249 | 0.17732 | 0.00012498 | 0.89433
* Must be >0 for fitness function simulation to run
25997.3687